Опросный лист для прочностного расчета трубопроводов из полимерных материалов при подземной прокладке

| # Показатель | # Значение | # Примечания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Тип трубы |  | # SN 8 # SN 16 |  |  |  |
| # Наружный диаметр od (Внутренний диаметр # трубы id). мм |  | # - |  |  |  |
| # Удельный вес грунта засыпки траншеи, кН/м3 |  | # Категория грунта |  | # Наименование грунта | # Удельный вес грунта, кН/м3 |
|  |  | # Г-I |  | # Пески гравелистые, крупные и средней крупности | # 17 |
|  |  | # Г-II |  | # Пески мелкие | # 17,5 |
|  |  | # Г-III |  | # Пески пылеватые, супеси | # 18 |
|  |  | # Г-IV |  | # Суглинки полутвердые, тугомягкие и текучепластичные | # 18 |
| # Глубина заложения до верха трубы, м |  | # - |  |  |  |
| # Высота грунтовых вод над верхом трубы, м |  | # 0, если грунтовые воды отсутствуют или их уровень ниже верха трубы. |  |  |  |
| # Тип транспортной нагрузки |  | # Н-30 | # 3-х осный колесный транспорт массой до 30т. |  |  |
|  |  | # НГ-60 | # Гусеничный транспорт массой до 60т. |  |  |
|  |  | # НК-80 | # 4-х осный колесный транспорт массой 80т. |  |  |